115年法務部矯正署臺南看守所

國有不動產裝置太陽光電發電設備標租案

施工及維護注意事項

- 廠商於施工前，應擬定相關資料函送機關後，得由機關召開施工協調會議。廠商擬定之相關資料應包括下列各點：

        - 現場負責人名字及聯絡方式

        - 預定進度表

        - 施工進度

        - 施工範圍

        - 屋頂廢棄設備拆除事宜

        - 太陽光電設備配置圖說

        - 施工人員管理

        - 進出動線

        - 吊掛作業

        - 管線路徑

        - 主要施工方法及相關圖說

        - 屋頂防漏措施

        - 結構安全簽證事宜

        - 颱風、豪雨等因應措施

        - 營運期間維護事宜

        - 其他協調配合事項

並將經同意備查資料函報甲方。

- 廠商應將工地負責人及施工人員之職稱、姓名、身分證字號、電話等資料造冊，於施工前送交機關備查，如有變更時亦同。工地負責人代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕，施工人員違反契約相關規定時亦同。

- 設備拆裝工作進出動線，廠商應自行至現場勘查，如需拆除或移動設施，除本契約另有約定外，廠商應回復原狀。

- 施工期間廠商應妥善規劃人員進出及器具、材料之放置，必要時應作圍籬隔離施工或物品堆放區域，務使不得影響機關之人員進出、戒護安全、衛生及觀瞻。

- 機關之車輛檢查站限高3.4公尺，廠商吊車、堆高機、工作車輛由車輛檢查站進出，並應注意高度限制及現場狀況，若造成機關場地設備損壞，廠商應負責回復原狀或賠償。

- 案場之設備安裝、維修、清潔、安全、營運管理及災害損失等所需之設備及費用概由廠商負擔，該等作業並應接受機關之督導。

- 案場各項施工之組件、材質，必須確保其長期使用之耐用性與安全性。

- 案場施工如須有雜項執照申請費、土地租金及其他相關費用及事宜，由廠商負責。

- 廠商施作中如須動火，須先向機關主辦單位申請核准，經核准後才能動火，廠商動火時，旁邊至少須準備2台滅火器，並由有執照之工作安全衛生人員在場監督才能施工，違反此規定者，每次罰款新臺幣5,000元整，得由履約保證金中扣抵。

- 廠商現場施工所須之施工設備如機具、電焊機、消耗品、手工具、爬梯、打鑿機、切割器、氧氣、乙炔等應由廠商自行準備，攜入施工場所時應填寫施工設備攜入單據，施工期間廠商應自行保管攜入之施工設備，若有遺失，廠商應自行負責，或因此致機關受有損害，廠商應負責賠償機關所衍生之損失。廠商應妥為保管施工設備攜入單據，其有攜出時，機關會核對施工設備攜入單據，施工設備品名符合才准予攜出。

- 廠商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。

- 契約施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法等法令規定，隨時負責工地環境保護。倘致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由廠商負完全責任。

- 廠商應將緊急聯絡人之姓名、電話等資料造冊，於太陽光電發電系統正式營運日前送交機關備查，如有異動亦須將更新資料送交機關備查。

- 廠商履約期間保養維護太陽能設備，應於事前與機關協調排定時間。

- 案場內禁止存放易燃及易爆等之危險物品，如經機關查覺通知清除而未於限期內完成時，機關得逕行處置之，廠商不得異議，其費用由廠商負擔。

- 所使用之房屋屋頂應保持清潔，如因廠商因素造成損壞或污染，應由廠商負責修繕及回復原狀，如廠商未依規定處理，機關得逕行處理之，廠商不得異議，其費用由廠商負擔。

- 機關得實施定期或不定期檢查，如發現缺點廠商應接受指正限期改善，逾期未改善者，機關得代為辦理，其費用由廠商負擔。

- 廠商進入戒護區規定:

廠商進入機關施工(洽公)或交送貨品時，須遵守機關之規定，不得夾藏違禁品(詳如附件-法務部矯正署所屬矯正機關違禁物品項目表)進入戒護區或代收容人傳遞任何物品、訊息，如有違反經查證屬實者，除依規定沒入該違禁品外，機關得依廠商違反規定情節為如下之論處:

  - 廠商履約人員進入機關車輛檢查站(或3道門)時，如於安檢人員實施檢查前即主動出示違禁品(刑法所規定之違禁品除外)，未攜入戒護區者，不罰。如經安檢人員告知不應攜帶違禁品進入戒護區後，再違反規定者，依本條第2款及第3款規定辦理。

  - 廠商履約人員進入機關車輛檢查站(或3道門)時，如於安檢人員實施檢查後起出違禁品(刑法所規定之違禁品除外)，其尚未攜入戒護區者：第一次予書面警告並撤換履約人員；第二次處新臺幣10,000元之懲罰性違約金並撤換履約人員；第三次處新臺幣20,000元之懲罰性違約金並撤換履約人員外，視情節得終止契約論處。

  - 廠商履約人員攜違禁品(含刑法所規定之違禁品)進入機關戒護區者：第一次處新臺幣10,000之懲罰性違約金並撤換履約人員；第二次處新臺幣20,000之懲罰性違約金並撤換履約人員外，視情節得終止契約論處並移送司法機關偵辦。

  - 廠商履約人員代收容人傳遞任何物品或訊息者，視情節第三款規定論處。

廠商或其指派、委託人員曾受本條違約議處者，廠商一律負連帶責任；如有再違反前項各款情形，均依前項第三款規定從重論處。

第一項所稱進入機關戒護區係指進入機關車檢站第二道門(或3道門的第3道門) (即與戒護區緊鄰之門)內。

廠商履約人員攜帶刑法所規定之違禁品，其違背法令情節重大者，機關除依第一項各款論處，得終止合約及沒收履約保證金外，並得依法移送司法機關偵辦。

前揭受禁止進入機關戒護區處分之履約人員，其處分期間以自處分核定日起至本案契約終止日為限；但因持有刑法規定之違禁品、違約情節重大或機關認為必要時，得延長期限或永久禁止其進入戒護區。

（五）	違禁品項目得依上級機關頒定隨時修正內容函知廠商遵守。

- 廠商入戒護區施工應遵守事項:

- 施工以上班日為原則，國定假日或例假日施工以有急迫情形，且以事先向機關申請經核准者為限。

- 施工時間應配合機關以不影響收容人生活作息為原則，上班日上午開封時間為8時30分；下午收封時間為16時30分。 (車檢站進出時間早上09時至11時；下午13時30分至16時30分)

- 廠商有運送施工機具及材料之需求，得准車輛由車檢站進入，卸貨完畢後應立即駛離戒護區至監外停放，施工人員經由機關門衛進入，並接受檢身及檢物。

- 行動電話、呼叫器、金錢、皮包、檳榔、酒類等違禁、管制物品或有礙機關安全之物品不得攜入戒護區，機關門衛提供置物櫃存放，進入戒護區應接受金屬探測器偵測，並請自行掀開口袋、外套、鞋帽、物品、包裝等供察看。

- 施工機具及材料應自備，機關原則不提供，水、電之使用得有償提供。

- 施工機具及材料進入戒護區應主動出示受檢，並由機關登記名稱、數量。

- 施工機具及材料使用完畢後應攜出戒護區外，倘有暫時置放作業工具及材料之需求，經機關同意後，應依指定位置及規定存放。

- 於戒護區施工期間應配戴機關出入證。

- 禁止與收容人交談接觸，有溝通必要應洽機關職員。違反規定者第一次予書面警告並撤換履約人員；第二次處新臺幣10,000元之懲罰性違約金並撤換履約人員；第三次處新臺幣20,000元之懲罰性違約金並撤換履約人員外，視情節得終止契約論處。

- 施工期間如有問題或需聯繫事宜，請洽機關承辦人員。