本案場設置之附屬/必要設施改良

- 新建炊場前風雨廣場

- 新建孝仁舍中央走道西側不鏽鋼風雨走廊

- 新建炊場後方廚餘機區屋頂

- 家屬接見區戶外西側浪板汰換

- 宿舍全區新建太陽能板頂樓防水暨浪板汰換工程

- 新建置太陽能板之屋頂浪板汰舊換新

- 宿舍全區一樓前後院石棉瓦汰換回收及新建浪板

- 宿舍全區樹木修剪至高度約2.5公尺高